## расчёт
по ставке 32,14
№ п/п | Перечень работ | Вид работ | Периодичность | Стоимость услуг в год (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) | 10719.9 | Стоимость услуг в год (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) | % отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  | 65605.788 | 0.51 |  | 45023.58 | 0.35 | -31.37%
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в доме с железобетонным фундаментом при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 32159.7 | 0.25 |  | 32159.7 | 0.25 | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 33446.088 | 0.26 |  | 12863.88 | 0.1 | -61.54%
2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  | 105483.816 | 0.82 |  | 32159.7 | 0.25 | -69.51%
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Проверка состояния продухов в цоколях | 4 раза в год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | Раскрытие подвальных продухов | 1 раз в год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | Закрытие подвальных продухов | 1 раз в год в холодный период | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | Уборка подвала | 1 раз в год | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Уборка приямков от мусора и снега в домах, где отсутсвуют крышки приямков | 1 раз в месяц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 41164.416 | 0.32 |  | 12863.88 | 0.1 | -68.75%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 57887.46 | 0.45 |  | 12863.88 | 0.1 | -77.78%
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен : |  |  | 30873.312 | 0.24 |  | 30873.312 | 0.24 | 0%
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 23154.984 | 0.18 |  | 23154.984 | 0.18 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 7718.328 | 0.06 |  | 7718.328 | 0.06 | 0%
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий : |  |  | 54028.296 | 0.42 |  | 34732.476 | 0.27 | -35.71%
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры ; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры ; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 21868.596 | 0.17 |  | 21868.596 | 0.17 | 0%
|  | Устранение неисправностей для обеспечения надлежащего состояния , выявленных при осмотрах и обращениях граждан | по мере выявления | 32159.7 | 0.25 |  | 12863.88 | 0.1 | -60%
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов : |  |  | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах с монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 3859.164 | 0.03 |  | 3859.164 | 0.03 | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | По мере выявления | 2572.776 | 0.02 |  | 2572.776 | 0.02 | 0%
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий : |  |  | 5145.552 | 0.04 |  | 5145.552 | 0.04 | 0%
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне ; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости. | 1286.388 | 0.01 |  | 1286.388 | 0.01 | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 3859.164 | 0.03 |  | 3859.164 | 0.03 | 0%
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш : |  |  | 105483.816 | 0.82 |  | 69464.952 | 0.54 | -34.15%
| Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр крыши, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора , грязи и листьев | 2 раза в год | 11577.492 | 0.09 |  | 11577.492 | 0.09 | 0%
|  | Очистка кровли от наледи и сосулек | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год | 12863.88 | 0.1 |  | 6431.94 | 0.05 | -50%
|  | Очистка водоотводящих устройств от наледи и сосулек | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год | 7718.328 | 0.06 |  | 7718.328 | 0.06 | 0%
|  | Очистка кровли от снега | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год | 7718.328 | 0.06 |  | 6431.94 | 0.05 | -20%
|  | Очистка водоотводящих устройств от снега | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год | 7718.328 | 0.06 |  | 5145.552 | 0.04 | -50%
|  | Осмотр и удаление наледи на канализационных стояках | осмотр 1 раз в месяц в зимний период, удаление наледи - по мере образования | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Осморт кровли в зимний период | 2 раза месяц | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 38591.64 | 0.3 |  | 12863.88 | 0.1 | -66.67%
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц : |  |  | 57887.46 | 0.45 |  | 18009.432 | 0.14 | -68.89%
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 51455.52 | 0.4 |  | 11577.492 | 0.09 | -77.5%
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов, козырьков, балконов, крылец : |  |  | 151793.784 | 1.18 |  | 59173.848 | 0.46 | -61.02%
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год, по мере необходимости | 19295.82 | 0.15 |  | 25727.76 | 0.2 | 33.33%
|  | Очистка козырьков от мусора , грязи и листьев | 2 раза в год | 10291.104 | 0.08 |  | 10291.104 | 0.08 | 0%
|  | Очистка козырьков от снега | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год | 19295.82 | 0.15 |  | 10291.104 | 0.08 | -46.67%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния (в том числе по восстановлению герметизации и теплозащитных свойств стыковых соединений и восстановление самозакрывающихся устройств ) | по мере выявления | 102911.04 | 0.8 |  | 12863.88 | 0.1 | -87.5%
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок : |  |  | 5145.552 | 0.04 |  | 5145.552 | 0.04 | 0%
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту | 1286.388 | 0.01 |  | 1286.388 | 0.01 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 3859.164 | 0.03 |  | 3859.164 | 0.03 | 0%
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  | 32159.7 | 0.25 |  | 19295.82 | 0.15 | -40%
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | По мере выявления угрозы обрушения отделочных слоев | 25727.76 | 0.2 |  | 12863.88 | 0.1 | -50%
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  | 25727.76 | 0.2 |  | 12863.88 | 0.1 | -50%
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции ; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 19295.82 | 0.15 |  | 6431.94 | 0.05 | -66.67%
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  | 45023.58 | 0.35 |  | 30873.312 | 0.24 | -31.43%
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу ; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотры оконных и дверных заполнений, столярных изделий, с устранением мелких неисправностей в МОП и восстановлением плотности притворов | 2 раза в год , по мере необходимости. | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | Снятие и установка самозакрывающихся устройств на входных и тамбурных дверях | 1 раз в год, по мере необходимости. | 25727.76 | 0.2 |  | 11577.492 | 0.09 | -55%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту | 0 | услуга не оказывается |  | 0 | услуга не оказывается | 0%
|  | Осмотр, чистка, промывка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц | 0 | услуга не оказывается |  | 0 | услуга не оказывается | 0%
|  | Чистка, промывка мусоросборников, нижней части ствола и шибера мусоропровода , уборка площадки перед мусороприемной камерой, влажное подметание перед загрузочными клапанами | в дни вывозки | 0 | услуга не оказывается |  | 0 | услуга не оказывается | 0%
|  | Дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборников, ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | 0 | услуга не оказывается |  | 0 | услуга не оказывается | 0%
|  | Устранение неисправностей вывявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 0 | услуга не оказывается |  | 0 | услуга не оказывается | 0%
15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 257277.6 | 2 |  | 115774.92 | 0.9 | -55%
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Осмотр с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год, по мере необходимости. Составление плана мероприятий по текущему ремонту | 115774.92 | 0.9 |  | 64319.4 | 0.5 | -44.44%
|  | Проверка тяги в дымовентиляционных каналах | по мере необходимости | 64319.4 | 0.5 |  | 38591.64 | 0.3 | -40%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 77183.28 | 0.6 |  | 12863.88 | 0.1 | -83.33%
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания теплового узла и водоподкачек |  |  | 264995.928 | 2.06 |  | 257277.6 | 2 | -2.913%
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ в тепловом узле ; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования теплового узла и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1. Осмотр теплового узла с замерами параметров теплоносителя | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в летний период | 38591.64 | 0.3 |  | 60460.236 | 0.47 | 36.17%
|  | 2. Планово-предупредительный ремонт теплового узла МКД |  | 25727.76 | 0.2 |  | 38591.64 | 0.3 | 33.33%
|  | ППР арматуры теплового узла | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 25727.76 | 0.2 | 50%
|  | Прочистка сопла элеватора, дроссельной шайбы | 1 раз в год | 19295.82 | 0.15 |  | 38591.64 | 0.3 | 50%
|  | Очистка теплообменного оборудования | 1 раз в год | 25727.76 | 0.2 |  | 28300.536 | 0.22 | 9.091%
|  | Прочистка грязевиков и фильтров | 1 раз в год | 14150.268 | 0.11 |  | 14150.268 | 0.11 | 0%
|  | Ревизия повысительных и циркуляционных насосов систем ХВС, ГВС и теплоснабжения | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Отключение и подключение систем теплоснабжения в тепловом узле при промывке и опрессовке тепловых сетей | 2 раза в год | 25727.76 | 0.2 |  | 25727.76 | 0.2 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния систем теплопотребления | по мере выявления | 90047.16 | 0.7 |  | 12863.88 | 0.1 | -85.71%
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  | 324169.776 | 2.52 |  | 294582.852 | 2.29 | -9.127%
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем ; | I . Общий плановый осмотр сантехнических систем: ГВС, ХВС, водоотведения, отопления | 2 раза в год | 19295.82 | 0.15 |  | 14150.268 | 0.11 | -36.36%
II. Система ХВС
|  | 1. Планово-предупредительный ремонт системы ХВС |  | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 14150.268 | 0.11 | 9.091%
|  | Плановая ревизия фланцевой арматуры ХВС | 1 раз в год | 25727.76 | 0.2 |  | 25727.76 | 0.2 | 0%
|  | Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 15436.656 | 0.12 | 16.67%
|  | Проверка исправности и работоспособности запорной и регулирующей арматуры | 1 раз в год | 14150.268 | 0.11 |  | 14150.268 | 0.11 | 0%
III. Система ГВС
|  | 1. Планово-предупредительный ремонт системы ГВС |  | 23154.984 | 0.18 |  | 19295.82 | 0.15 | -20%
|  | Плановая ревизия фланцевой арматуры ГВС | 1 раз в год | 18009.432 | 0.14 |  | 15436.656 | 0.12 | -16.67%
|  | Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС | 1 раз в год | 14150.268 | 0.11 |  | 12863.88 | 0.1 | -10%
|  | Проверка исправности и работоспособности запорной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, балансировочных клапанов и др.) | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
IV. Канализация
|  | 1. ППР канализационных ревизий | 1 раз в год | 19295.82 | 0.15 |  | 11577.492 | 0.09 | -40%
|  | 2. ППР запорной арматуры системы внутреннего водостока | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | 3. Переключение режимов работы внутреннего водостока | 2 раза в год | 14150.268 | 0.11 |  | 14150.268 | 0.11 | 0%
V. Центральное отопление
|  | 1. Осмотр запорной арматуры системы отопления | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в межотопительный | 19295.82 | 0.15 |  | 11577.492 | 0.09 | -40%
2. Планово-предупредительный ремонт системы отопления
|  | Плановая ревизия муфтовой арматуры отопления | 1 раз в год | 15436.656 | 0.12 |  | 14150.268 | 0.11 | -9.091%
|  | Плановая ревизия фланцевой арматуры отопления | 1 раз в год | 19295.82 | 0.15 |  | 15436.656 | 0.12 | -25%
|  | Проверка исправности и работоспособности запорной и регулирующей арматуры системы отопления (шаровых кранов, балансировочных клапанов и др.) | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Опорожнение (заполнение) системы отопления здания | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
VI. Приборы учета (ОПУ)
|  | 1. Обслуживание приборов учета ХВ | 12 раз в год | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | 2. Обслуживание приборов учета тепла | 12 раз в год | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
|  | VII. Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния сантехнических систем по мере выявления неисправностей |  | 19295.82 | 0.15 |  | 19295.82 | 0.15 | 0%
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  | 158225.724 | 1.23 |  | 169803.216 | 1.32 | 6.818%
| испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления. | Центральное отопление
|  | 1. Консервация системы отопления | 1 раз в год | 25727.76 | 0.2 |  | 38591.64 | 0.3 | 33.33%
|  | 2. Промывка системы отопления здания | 1 раз в год | 19295.82 | 0.15 |  | 25727.76 | 0.2 | 25%
|  | 3. Гидравлические испытания системы центрального отопления | 1 раз в год | 25727.76 | 0.2 |  | 21868.596 | 0.17 | -17.65%
|  | 4. Пуск и регулировка системы отопления | 1 раз в год | 23154.984 | 0.18 |  | 19295.82 | 0.15 | -20%
|  | 5. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год | 64319.4 | 0.5 |  | 64319.4 | 0.5 | 0%
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |  | 124779.636 | 0.97 |  | 101624.652 | 0.79 | -18.56%
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой распределительной сети | 1 раз в год | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | Обеспечение работоспособности устройств защитного отключения с заменой автоматического выключателя | по необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 2572.776 | 0.02 | -150%
|  | Обеспечение работоспособности устройств защитного отключения с заменой предохранителя | по необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 12863.88 | 0.1 | 50%
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, электрических установок систем дымоудаления, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Замена ламп внутреннего освещения: люминисцентных и накаливания | по необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 12863.88 | 0.1 | 50%
|  | Замена ламп наружного освещения | по необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 12863.88 | 0.1 | 50%
|  | ППР вводно-распределительного устройства | 1 раз в 3 года | 6431.94 | 0.05 |  | 7718.328 | 0.06 | 16.67%
|  | ППР распределительного устройства | 2 раза в год | 5145.552 | 0.04 |  | 7718.328 | 0.06 | 33.33%
|  | ППР распределительных устройств электрощитовой | 2 раза в год | 5145.552 | 0.04 |  | 7718.328 | 0.06 | 33.33%
|  | ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС | 2 раза в год | 25727.76 | 0.2 |  | 7718.328 | 0.06 | -233.3%
|  | ППР электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 3859.164 | 0.03 |  | 3859.164 | 0.03 | 0%
|  | ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб, открытый лоток) | 2 раза в год | 2572.776 | 0.02 |  | 2572.776 | 0.02 | 0%
|  | Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счетчиков | 12 раз в год | 5145.552 | 0.04 |  | 5145.552 | 0.04 | 0%
|  | Устранение неисправностей с целью обеспеченпия работоспособности силовых и осветительных установок | по мере выявления | 38591.64 | 0.3 |  | 11577.492 | 0.09 | -70%
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых сетей связи и сигнализации (АППС) |  |  | 77183.28 | 0.6 |  | 45023.58 | 0.35 | -41.67%
| техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода | ТО системы пожарной сигнализации, систем пожарной автоматики | 1 раз в месяц | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Проверка исправности состояния пожарной сигнализации | 1 раз в квартал | 25727.76 | 0.2 |  | 25727.76 | 0.2 | 0%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 38591.64 | 0.3 |  | 6431.94 | 0.05 | -83.33%
22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  | 308733.12 | 2.4 |  | 218685.96 | 1.7 | -29.17%
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;проведение техничского освидетельствование лифтов-ежегодно;страхование-ежегодно; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | Осмотры | 1 раз в месяц | 128638.8 | 1 |  | 115774.92 | 0.9 | -11.11%
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов); Обеспечение диспетчерского контроля, аварийного обслуживания, технического освидетельствования | постоянно (согласно договору) | 115774.92 | 0.9 |  | 64319.4 | 0.5 | -44.44%
|  | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере выявления | 64319.4 | 0.5 |  | 38591.64 | 0.3 | -40%
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 991161.954 | 7.705 |  | 535137.408 | 4.16 | -85.22%
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен МКД | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров | 1 раз в неделю | 141502.68 | 1.1 |  | 91333.548 | 0.71 | -54.93%
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 141502.68 | 1.1 |  | 104197.428 | 0.81 | -26.36%
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров нижних 2-ж этажей | ежедневно, по мере необходимости | 195530.976 | 1.52 |  | 64319.4 | 0.5 | -67.11%
|  | Мытье л/площадок, маршей и коридоров в домах | 1 раз в месяц | 127995.606 | 0.995 |  | 64319.4 | 0.5 | -99%
|  | Мытьё пола кабины лифта | ежедневно | 186526.26 | 1.45 |  | 64319.4 | 0.5 | -65.52%
|  | Влажная протирка (стен, дверей, подоконников, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, радиаторов, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для эл.щитков, обметание пыли с потолков) | 1 раз в год | 57887.46 | 0.45 |  | 57887.46 | 0.45 | 0%
|  | Мытье окон МОП с внутренней стороны | 1 раз в год | 12863.88 | 0.1 |  | 12863.88 | 0.1 | 0%
|  | Дератизация здания | 1 раз в месяц | 64319.4 | 0.5 |  | 38591.64 | 0.3 | -66.67%
|  | Дезинсекция мест общего пользования | По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия | 11577.492 | 0.09 |  | 11577.492 | 0.09 | 0%
|  | Расходы на коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | постоянно | 51455.52 | 0.4 |  | 25727.76 | 0.2 | -100%
24 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  |  | 50169.132 | 0.39 |  | 23154.984 | 0.18 | -53.85%
| осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Осмотры незадымляемых лестниц | 1 раз в неделю | 11577.492 | 0.09 |  | 11577.492 | 0.09 | 0%
|  | Устранение неисправностей для обеспечения надлежащего состояния системы пожароудаления , выявленных при осмотрах и обращениях граждан | по мере выявления | 38591.64 | 0.3 |  | 11577.492 | 0.09 | -70%
| Работы по обеспечению вывоза и сбора отходов I - IV классов опасности: |  |  | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
| организация мест накопления и сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) | Организация мест накопления и сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | по необходимости | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
25 | Организация работы круглосуточной диспетчерской службы(КЦ) в том числе на объекте |  | круглосуточно | 231549.84 | 1.8 |  | 192958.2 | 1.5 | -16.67%
26 | Подготовка объекта к праздникам |  | Постановление Правительства г. Москвы от 11.09.2007 №801-ПП | 6431.94 | 0.05 |  | 6431.94 | 0.05 | 0%
27 | Обслуживание систем безопасности |  |  | 140216.292 | 1.09 |  | 25727.76 | 0.2 | -81.65%
| Проверка работоспособности системы Проверка состояния жестких дисков и серверов Внешний осмотр оборудования), кабельных трасс и соединений (раз в три месяца или по мере необходимости) Проверка системных настроек и параметров Очистка от пыли и грязи камер, видеорегистраторов, серверов и другого оборудования Контроль электрических параметров оборудования | система видеонаблюдения | По мере необходимости и в соответствии с требованиями технических регламентов | 88760.772 | 0.69 |  | 12863.88 | 0.1 | -85.51%
| Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. Подстройка запирающих устройств. Проверка работоспособности конечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей. Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств) Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Удаление пыли из корпусов контроллеров Проверка аккумуляторных батарей в ББП . Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | система контроля и управления доступом (СКУД) | По мере необходимости и в соответствии с требованиями технических регламентов | 51455.52 | 0.4 |  | 12863.88 | 0.1 | -75%
28 | Расходы по управлению 15% |  |  | 640621.224 | 4.98 |  | 640621.224 | 4.98 | 0%
29 | Прибыль УК 15% |  |  | 640621.224 | 4.98 |  | 640621.224 | 4.98 | 0%
30 | НДС 10% |  |  | 488827.44 | 3.8 |  | 491400.216 | 3.82 | 0.5236%
| Итого за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  | 5402186.406 | 41.995 |  | 7709385.6 | 32.14 | -23.47%
| Оказание охранных услуг территория |  | Круглосуточно, ежедневно | 852875.244 | 6.63 |  | 852875.244 | 6.63 | 0
| Оказание охранных услуг подъезд |  | Круглосуточно, ежедневно | 3558149.208 | 27.66 |  | 2446709.976 | 19.02 | 0
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
| вывоз твердых бытовых отходов по утыержденному РО графику , находящихся на придомовой территории; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | Организация мест накопления твердых коммунальных отходов и их вывоз , сбор отходов | Работы выполняются Региональным оператором | в СиР НЕ ВХОДЯТ | 7.27

## заключение
пример снижения расходов на отдельных стаьях |  |  | СиР 42 р.м.кв. | СиР 32.14 р.м.кв. | сокращение расходов в % соотношении
п.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | сокращение расходов на приобретение материалов на устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров кровель парапетов, внутренних водостоков , поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | 38591.64 | 12863.88 | -66.67%
п.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц | сокращение расходов на приобретение материалов на устранение неисправностей лестниц, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | 51455.52 | 11577.492 | -77.5%
п.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | сокращение расходов на приобретение материалов на устранение неисправностей системы ППА и ДУ, выявленных по итогам осмотров,квартальных пусков поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | 77183.28 | 12863.88 | -83.33%
п.22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) | сокращение расходов на приобретение материалов на устранение неисправностей лифтового оборудования (канаты,платы,ролики,направляющие,блоки управления,частотники,ремонты электролебедок,тормозные накладки), выявленных по итогам осмотров,квартальных пусков поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | 64319.4 | 38591.64 | -40%
п.23 | Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества | уменьшение периодичноссти уборки Сейчас - по необходимости,но не реже 1 раза в день в результате уменьшения стаки СиРуборочный интервал будет сокращен до 1 раза в неделю, согласно ПП №290 | 195530.976 | 64319.4 | -67.11%
Подводя итог анализа расходов, практически по всем статьям УО будет вынуждена сократить расходы на приобретение материала(побробно вкладка "РАСЧЁТ"), закупки которого будут произвоиться по сформированному бюджету, который УО превышать не сможет, работая в убыток своей коммерческой деятельности. Также УО вправе пересмотреть штат сотрудников, занимающихся эксплуатацией объекта